Утверждено приказом

по МОУ Спасская СШ ЯМР

№ _____   от ___________ г.

Директор школы     _______ М.В.Гартунг

ПРОГРАММА 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
муниципального общеобразовательного учреждения
«Спасская  средняя  школа»

Ярославского муниципального района
на 2021 – 2023 г.г.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности МОУ Спасская СШ ЯМР |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы. | - Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и государственного образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |
| Разработчики Программы. | МОУ Спасская СШ ЯМР |
| Цель Программы. | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МОУ Спасская СШ ЯМР предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет Учреждения за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергию. |
| Задачи Программы | 1. Снижение удельных величин потребления Учреждением топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования Учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; 2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); 3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет МОУ Спасская СШ ЯМР; 4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов; 5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса; |
| Сроки реализации | 2021-2023 г.г. |
| Исполнители | Ответственные работники Учреждения |
| Источники финансирования | Средства бюджета МОУ Спасская СШ ЯМР |
| Ожидаемые результаты | - обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды; - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях Учреждения; - формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов. |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных      и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов. Создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Ярославского муниципального района.

Тема энергосбережения приобрела большую актуальность, а повышение энергетической эффективности определено Президентом Российской Федерации в качестве одного из приоритетов инновационного развития страны.

Поэтому стратегической целью в сфере повышения энергетической эффективности экономики страны является максимально рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении энергетической эффективности.

Эффективное использование энергетических ресурсов, энергии                     и энергоносителей, сокращение тепловых потерь в процессе функционирования инженерной инфраструктуры, решение вопросов энергосбережения в жилом и социальном секторе – это вопросы, имеющие первостепенное значение.

Энергетический комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность Учреждения предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов  Учреждения.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

- ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Цель:  Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МОУ Спасская СШ ЯМР, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет Учреждения за счет сокращения платежей за потребление воды и электроэнергии, расходование денежных средств на приобретение  топлива.

ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МОУ Спасская СШ ЯМР

| Показатель | Удельное годовое значение | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за 2021 год | Целевой уровень снижения за 2021 и 2022 годы | Целевой уровень снижения за 2021 -2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | 61,11 | 54% | 13% | 59,19 | 57,27 | 53,43 |
| Потребление горячей воды, куб. м/ чел. | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, куб. м/ чел. | 10,97 | 87% | 32% | 10,10 | 9,22 | 7,47 |
| Потребление электрической энергии, кВт·ч/ кв. м | 25,37 | 44% | 7% | 24,95 | 24,54 | 23,71 |
| Потребление природного газа, куб. м/ кв. м | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, т у. т. / л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ

Программа базируется на следующих основных принципах:

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

3. Экономическая целесообразность энергосбережения;

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения;

5. Использование стимулирующих факторов при эффективном достижении цели и задач программы.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализуемые в МОУ Спасская СШ ЯМР энергосберегающие мероприятия в 2021-2023 годах планируется осуществлять за счёт  средств областного и районного бюджетов.

6.ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности | 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2021 г. | директор |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2021 г. | директор. |
|  | 3. Издание распорядительных документов по школе | 1 квартал 2021 г. | директор |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещания различного уровня | Весь период | Администрация |
| 2. Реализация общих мероприятий энергосбережения | 1. Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | 2 раза в год | Заведующий хозяйством |
|  | 2. Проведение энергетических исследований | Весь период | Заведующий хозяйством |
|  | Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | Заведующий хозяйством |
|  | 4. Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования | Весь период | Заведующий хозяйством |
|  | 5. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования | Весь период | Заведующий хозяйством зав кабинетами |
|  | 6. Своевременная передача данных показаний приборов учета | Весь период | Заведующий хозяйством |
|  | 8. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | Весь период | Заведующий хозяйством ,зав кабинетами |
|  | 9. Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. | Весь период | Заведующий хозяйством администрация |
| 3. Реализация проектов по энергосбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Весь период | Заведующий хозяйством администрация, сотрудники |
|  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | По плану | Заведующий хозяйством администрация |
|  | 3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | По плану | Директор |
|  | 4. Проводение анализа потребления энергоресурсов в школе | Весь период | Директор Заведующий хозяйством. |
|  | 5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | Весь период | Заведующий хозяйством |
| 4. Реализация проектов по сбережению тепла | 1. Утепление окон, дверей. | Весь период | Заведующий хозяйством зав. кабинетами |
|  | 3. Промывка систем отопления здания Учреждения. | 1 раз в год | Заведующий хозяйством. |
|  | 4. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | Весь период по мере необходим | Заведующий хозяйством., дежурные |
|  | 5. Регулирование системы отопления. | По мере необходим | Заведующий хозяйством |
|  | 6. Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло. | В течение 2021-2022г.г. | Директор Заведующий хозяйством. |
|  | 7.Замена дверей | В течение 2021-2022г.г. | Директор Заведующий хозяйством. |
| 5. Работа с учащимися. | 1. Проведение уроков, классных часов, акций, конкурсов проектов и др. по вопросам экономии энергоресурсов. | По плану, весь период | Заместитель директора, классные руководители |
|  | 2. Соблюдение графиков светового режима в помещении школы и на ее территории. | Весь период | сотрудники , Заведующий хозяйством |
|  | 3. Организация в классах детских постов бережливости. | Весь период | Заместитель директора, классные руководители |
|  | 4. Организация выпусков бюллетеней, стенных газет, листовок по экономии энергоресурсов. | Весь период | Заместитель директора, классные руководители |